《建筑电气控制技术》课程标准

一、课程信息

课程名称：建筑电气控制技术

课程编码：440406074

适用专业：建筑消防技术

课程学时：72学时

课程学分：4学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是建筑消防技术专业的必修的专业核心课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握建筑电气控制技术的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据核心地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《电工技术》、《电子技术》、《建筑识图与构造》等，本课程后置课程有《消防电气施工技术》、《消防工程造价》、《消防管道施工技术》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如电工证书、消防工程师、消防安全管理师消、消防设施操作员证书等。

（二）课程任务

通过本课程的学习，了解建筑电气控制技术的基本概念、分类和主要功能，为后续的学习和实践打下坚实基础。建筑电气控制技术的核心任务在于培养学生掌握建筑电气控制技术的基本理论和实践技能，并提升他们的项目管理能力。通过课程学习，学生需要深入学习建筑电气控制技术的基本理论和原理，理解电气控制系统在建筑消防中的重要作用。此外，课程还着重培养学生的团队协作精神和沟通能力，使他们能够在多部门、多团队的协作中高效完成任务。同时，课程注重通过课程学习和实践操作，培养学生解决实际工程问题的能力，使其能够在实际工作中运用所学知识，确保建筑消防电气系统的稳定运行。通过这门课程的学习，学生将有扎实的建筑电气控制技术知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础，为建筑电气控制技术领域的发展贡献自己的力量。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑消防技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防

工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑电气控制技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

建筑电气控制技术课程的总体目标在于培养具备专业知识和技能的人才，以高效、安全、质量可控的方式组织和建筑电气控制技术过程。首先，课程致力于使学生深入理解建筑电气控制技术的基本理论、技术方法和行业规范，为后续的实践活动提供坚实的理论支撑。其次，课程强调实践操作能力的培养，通过模拟实际施工场景，使学生能够熟练运用所学知识解决实际问题，提升建筑电气控制技术的实践能力。此外，课程还注重培养学生的团队协作和沟通能力，以适应建筑电气控制技术中多部门、多工种协同作战的特点。最后，课程的目标还包括培养学生的创新意识和持续改进的精神，以应对不断变化的施工环境和挑战。综上所述，建筑电气控制技术课程的总体目标是培养既懂理论又懂实践，具备团队协作精神和创新能力的高素质建筑电气控制技术人才。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，实现社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）培养具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有建筑消防技能、热爱建筑消防岗位的职业理念和服务政府和企业的职业理想；

（4）培养勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）学生应全面掌握建筑电气控制技术的基本理论框架，包括施工组织的原则、方法和管理体系，为实际操作提供坚实的理论支撑；

（2）深入了解建筑电气控制技术的工艺流程和技术要求，包括施工前的准备、施工过程中的技术要点以及施工后的验收标准，确保工程质量和安全；

（3）熟悉建筑电气控制技术施工现场的安全管理规定和应急处置措施，掌握施工现场的安全风险评估和隐患排查方法，提高安全生产水平；

（4）了解建筑电气控制技术项目的进度管理和成本控制技巧，了解施工资源的合理配置和优化方法，提高施工效率，降低施工成本。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备能力或技能：

（1）具有正确识读建筑电气消防工程图的能力；

（2）指导消防工程施工的能力；

（3）能对材料和设备正确选型，并能做出预算方案；

（4）具有从事消防工程的质量控制和工程进度管理的能力、组织管理及内业的能力；

（5）具有正确选择消防工程设备选型、安装、调试能力；

（6）具有从事消防工程的设计、图纸会审的能力。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据建筑电气控制技术和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动；

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果；

3.因材施教原则：按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异；

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 常用低压电器 | (1)常用低压电器的种类与功能 (2)低压电器的选择与使用 (3)低压电器的故障排除 (4)展示对低压电器控制系统的设计和调试能力 (5)低压电器的识别和选型能力 | (1)培养学生的专业素养和职业操守，使其对低压电器有深入的了解和认识 (2)提升学生的安全意识和团队协作能力，确保在操作和维护低压电器时始终遵循安全规范 (3)提高学生的团队合作精神，鼓励他们与同学、老师共同讨论和学习，培养合作解决问题的能力 | (1)掌握常用低压电器的种类、功能和工作原理 (2)了解低压电器的性能指标和选型依据 (3)熟悉低压电器在电气控制系统中的应用及其重要性 | (1)能够独立识别和选用合适的低压电器，确保其满足系统需求 (2)具备对低压电器进行基本维护和检修的能力，能够及时处理常见故障 (3)能够参与低压电器控制系统的设计和调试工作，确保其稳定运行并满足实际需求 | 6 | 2 |
| 2 | 电气控制电路的基本环节 | (1)三相异步电动机直接起动控制 (2)三相异步电动机降压起动控制 (3)绕线式三相异步电动机的起动控制 (4)二相异形电动机的调速控制 (5)由动机的制动 | (1)培养学生的专业素养和细致的工作态度，确保电路设计的准确性和安全性 (2)提升学生的创新意识和优化现有电路的能力 (3)在小组讨论、实验操作和项目合作中，培养学生的团队协作和沟通能力，使其能够与他人有效合作，共同完成任务 | (1)掌握电气控制电路的基本原理和构成元素 (2)了解电气控制电路在各种建筑设备中的应用 (3)熟悉电路的设计流程、调试方法和安全规范 | (1)能够独立分析电气控制电路的工作原理和性能 (2)具备设计简单电气控制电路的能力，包括电路图的绘制和元件选型等 (3)能够进行电路的连接、调试和故障排除工作，确保电路的正常运行 | 6 | 2 |
| 3 | 电气图的绘制 | (1)电气图的分类和作用 (2)电气图用文字符号和图形符号 (3)绘图标准和规范 (4)绘图软件和工具 (5)电气图的基础知识 | (1)培养学生严谨细致的工作态度，强化团队协作与沟通能力，提升职业素养和绘图审美 (2)培养学生的专业素养和细致、严谨的工作态度 (3)增强学生的团队协作和沟通能力，以便更好地与团队成员协作完成绘图任务 (4)提升学生的审美能力和创新意识 | (1)掌握电气图的基础知识，包括图形和文字符号的识别与使用 (2)深入理解电气图绘制的国家标准和规范 (3)熟悉各类电气图的绘制方法和要点，如电路图、接线图、布置图等 | (1)能够独立绘制准确、规范的电气图，包括符号选用、线路连接等步骤 (2)熟练使用绘图工具和软件，提高绘图效率 (3)具备解决实际绘图问题的能力，如调整图纸布局、优化符号使用等 | 6 | 2 |
| 4 | 常用施工机械的电气控制 | (1)混凝土振动器控制电路 (2)混凝土搅拌机械控制电路 (3)附墙式升降机控制电路 (4)塔式起重机控制电路 (5)管网计算基础：枝状管网、环状管网 | (1)培养学生的安全意识和责任感，注重施工过程中的电气安全 (2)提升学生的专业素养和解决问题的能力 (3)增强学生的团队合作精神和创新意识 | (1)掌握常用施工机械的电气控制原理和系统构成 (2)了解施工机械的操作规程和安全标准 (3)熟悉电气控制系统的维护保养方法和故障排除技巧 | (1)能够独立操作常用施工机械，并准确判断其电气系统的工作状态 (2)具备处理施工机械电气故障的能力，确保施工安全顺利进行 (3)能够根据实际需求对施工机械的电气控制系统进行优化 | 6 | 2 |
| 5 | 楼宇常用设备电气控制 | (1)楼宇常用设备介绍 (2)电气控制原理及应用 (3)楼宇设备自动化系统 (4)安全与保护措施 | (1)培养学生的专业素养和严谨的工作态度，确保楼宇设备电气控制的准确性和安全性 (2)增强学生的团队合作意识，提高沟通与协作能力，以便更好地与团队成员共同完成任务 (3)激发学生的创新意识和学习能力 | (1)掌握楼宇常用设备的电气控制原理和基本操作方法 (2)了解楼宇设备自动化系统的基本原理和功能，熟悉常用传感器和执行器的工作原 (3)学习楼宇设备电气控制中的安全规范和保护措施，了解相关的国家和行业标准 | (1)能够独立分析和设计楼宇设备的电气控制系统，确保其稳定、高效地运行 (2)熟练使用各种传感器和执行器，实现对楼宇设备的精确控制 (3)具备处理楼宇设备电气故障的能力，能够快速定位并解决问题，确保设备的正常运行 | 6 | 2 |
| 6 | 电气控制系统的设计、安装、调试与检修 | (1)继电器接触器控制系统的电路设计方法 (2)继电器接触器控制系统的电路安装 (3)控制线路的调试 (4)电气控制系统检修 | (1)培养学生的专业素养和严谨的工作态度，确保电气控制系统的设计、安装、调试和检修工作的准确性和安全性 (2)增强学生的团队合作意识，提高沟通与协作能力，以更好地完成复杂的电气控制项目 (3)激发学生的创新意识和学习能力，不断探索新的电气控制技术和解决方案 | (1)掌握电气控制系统的基本原理和设计方法，包括电路分析、元件选型等 (2)了解电气控制系统的安装流程和规范，熟悉各种电气元件的功能和使用方法 (3)学习电气控制系统的调试方法和检修技巧，以及常见的故障诊断和维修流程 | (1)能够独立完成电气控制系统的设计工作，包括需求分析、方案设计和选型配置等 (2)具备按照设计方案进行电气控制系统的安装能力，确保系统的稳定性和安全性 (3)能够进行系统调试，发现并解决潜在的问题，确保系统的正常运行 (4)熟练掌握系统故障的诊断和维修技能，能够快速准确地定位并解决故障 | 6 | 2 |
| 7 | S7-200可编程控制器 | (1)S7-200PLC的硬件配置及编址 (2)S7-200常用指令 (3)S7-200其他指令 (4)S7-200PLC应用实例--机械手控制系统的设计与实现 | (1)培养学生的专业素养和细致的工作态度，确保在编程和控制器操作过程中的准确性和规范性 (2)增强学生的团队合作意识，提高沟通与协作能力，以便更好地与团队成员共同完成任务 (3)激发学生的创新意识和学习能力，不断探索新的可编程控制技术和应用场景 | (1)掌握S7-200可编程控制器的基本工作原理和硬件结构 (2)熟悉S7-200的指令系统和编程方法，包括线性化编程、分部式编程和结构化编程等 (3)了解S7-200可编程控制器在工业自动化领域的应用和发展趋势 | (1)能够熟练使用S7-200的编程软件，独立完成基本的控制程序编写和调试 (2)能够将S7-200可编程控制器应用到实际的控制系统中，实现自动化控制功能 (3)应具备对S7-200可编程控制器进行基本故障排查和维修的能力 (4)在掌握基础知识的同时，探索新的编程技术和应用方案，提高解决实际问题的能力 | 6 | 2 |
| 8 | 西门MM420变频器及其应用 | (1)西门子MM420变频器的基本原理和工作方式 (2)变频器的参数设置与调整，包括频率、电压、电流等参数 (3)变频器在建筑电气控制中的应用，如电机调速、节能控制等 (4)变频器的安装、调试及日常维护方法 | (1)培养学生的安全意识，确保在操作变频器时严格遵守安全规范 (2)提升学生的专业素养和解决问题的能力，使其能够独立应对变频器使用中的各种问题 (3)增强学生的团队合作精神和创新意识，促进团队成员之间的有效沟通与协作 | (1)掌握西门子MM420变频器的基本原理、结构和功能 (2)了解变频器的主要参数及其设置方法，如频率、电压、电流等 (3)了解变频器在建筑电气控制中的应用场景和优势 (4)熟悉变频器的安装、调试和日常维护流程 | (1)能够独立操作西门子MM420变频器，包括开机、关机、调速等基本操作 (2)能够根据实际需求，合理设置变频器的参数，如频率、电压等 (3)能够将变频器应用到实际的建筑电气控制系统中，实现电机的调速、节能控制等功能 (4)应能对变频器进行基本的维护和检修工作，确保其正常运行 | 6 | 2 |
| 9 | 电气控制设计 | (1)电气控制设计的基本原则、内容和步骤 (2)电气控制设计的基本要求 (3)电气控制设计的设计方法 (4)主要参数计算及常用元要件的选择 (5)电气控制设计中的电气保护 | (1)培养学生的专业素养和设计意识，确保设计的合理性和安全性 (2)增强学生的创新思维和解决问题的能力，提高设计方案的实用性和创新性 (3)培养学生的团队合作精神和沟通协调能力，以便更好地与团队成员共同完成任务 | (1)掌握电气控制设计的基本原理和方法，了解控制系统设计的步骤和注意事项 (2)熟悉常用电气控制元件的选型和应用，以及其在控制系统中的作用 (3)了解电气控制设计的最新技术和发展趋势，以便更好地适应未来工作的需求 | (1)能够独立进行需求分析，明确设计要求，并能根据实际情况进行合理的方案设计 (2)能够根据设计方案，独立完成控制系统的电路设计、元件选型和配置等工作 (3)能够将所学知识应用到实际的电气控制设计中，确保设计的合理性和实用性 (4)在设计过程中提出创新性的想法和解决方案，提高设计的先进性和竞争力 | 6 | 2 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 54 | 18 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用低压电器 | (1)低压电器是指在交流额定电压1200V及以下，直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器 (2)低压电器可以按其动作方式、用途或工作原理进行分类，如手动电器与自动电器；控制电器、主令电器、保护电器、执行电器及配电电器；以及电磁式电器、电子式电器等 (3)一种电气控制元件，用于自动调节、安全保护及转换电路等，通常分为电流继电器、电压继电器、时间继电器等 (4)额定工作电压、额定工作电流、通断能力、电器寿命等是选择和使用低压电器时需要关注的重要参数 | (1)识别不同类型的低压电器，了解其工作原理及应用场景 (2)根据低压电器的正确安装方法，包括正确的接线方式和固定方法 (3)根据低压电器的日常维护要点，如定期检查、清洁等 (4)根据低压电器操作过程中的安全规范，如断电后再进行维修、避免短路等 (5)在操作过程中采取适当的安全措施，预防潜在的风险 |
| 2 | 电气控制电路的基本环节 | (1)电气控制电路是由各种电气元件（如开关、接触器、继电器等）组成的，用于控制电气设备的运行 (2)电气控制电路的基本环节（电源电路、保护电路、控制电路、信号与指示电路） (3)继电接触器控制：利用接触器的主触点和辅助触点来实现对电动机等设备的控制 可编程逻辑控制器（PLC）控制：通过编程实现复杂的控制逻辑 (4)电气控制电路图是用图形符号和文字符号表示电路连接和元件关系的图纸 | (1)识别并解释电气控制电路图中的各种电气元件符号及其功能 (2)根据电气控制电路图，分析电路的工作原理和控制过程 (3)确定电路中各元件的作用及其相互关系 (4)对电气控制电路中出现的简单故障进行初步排查 (5)根据故障现象，判断可能的故障原因并采取措施进行修复 (6)遵循电气安全操作规程，确保在操作过程中的人身和设备安全 |
| 3 | 电气图的绘制 | (1)电气图概括是:用电气图形符号、带注释的围框或简化外形来表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图 (2)电气图的分类：包括系统图或框图、电路图、接线图或接线表、逻辑图、功能表图、等效电路图、简图或位置图以及设备元件表等 (3)图形符号和文字符号:电气图中使用的图形符号应按无电压、无外力作用时的原始状态绘制，并且各种符号有其特定的含义。文字符号则用于标注元件名称、型号等信息 (4)绘图规则：电气图的绘制需要遵循一定的规则，如图幅的选择、图框的绘制、标题栏的填写、图线的使用以及字体和比例的规定等 | (1)根据绘图需求选择合适的图幅大小，确保图纸内容能清晰展示 (2)在电气图中准确使用各种图形符号来表示电气设备和连接关系，正确标注文字符号，如设备名称、型号、规格等，以便于识别和管理 (3)按照绘图规则和标准，规范地绘制电气图，确保图纸的准确性和可读性，注意图纸的布局和美观性，避免交叉线、重叠线等不清晰的情况出现 (4)在绘图过程中，始终遵守电气安全规范，确保图纸的正确性和安全性，注意保护个人和他人安全，避免因绘图错误导致的电气事故 |
| 4 | 常用施工机械的电气控制 | (1)常见的施工机械包括混凝土振动器、搅拌机、附墙电梯、塔式起重机等，这些机械在建筑施工中起到关键作用，提高了施工效率和质量 (2)电气控制系统是施工机械的重要组成部分，负责控制机械的运行状态，通过电气元件、传感器、控制器等设备实现对机械的启动、停止、速度调节等功能 (3)混凝土振动器是用于密实混凝土的施工机械，其电气控制系统需要精确控制振动频率和振幅 (4)电气控制系统通过调节电动机的转速和电流来实现对振动器的精确控制 | (1)根据电气控制电路图分析施工机械的工作原理和控制过程，识别电路中的主要元件和连接关系 (2)常见的电气故障类型和原因，进行初步的故障排查，基本的维护方法，如定期检查、清洁、紧固接线等，确保电气控制系统的正常运行 (3)遵守电气安全操作规程，确保在操作过程中的人身和设备安全，并遵守电气设备的接地保护、过载保护等安全要求，预防电气事故的发生 |
| 5 | 楼宇常用设备电气控制 | (1)电梯的控制电路分类、结构和工作原理，空调系统的电气控制方式和基本组成，锅炉房设备的电气控制特点 (2)低压电器的定义、分类及其作用， 接触器、继电器、保护电器等的基本工作原理 (3)识别电路图中的图形和文字符号，电路图的基本绘制原则 (4)楼宇电气控制系统的安全标准和规范，操作电气控制系统时的安全预防措施 | (1)根据电路图，解析电梯、空调、锅炉等设备的电气控制流程，识别并解释电路中的关键元件及其作用 (2)执行基本的电气控制操作，如启动、停止、切换等，对控制系统进行初步的调试，确保其正常运行 (3)据系统表现，初步判断电气控制系统的故障点，采取适当措施处理简单的电气控制故障 |
| 6 | 电气控制系统的设计、安装、调试与检修 | (1)系统设计的目标和要求，电气控制系统的可靠性、安全性和稳定性标准 (2)电气控制元件的布局原则，电缆、导线的选择和铺设规则，接地和防雷保护的基本知识 (3)调试前的准备工作和注意事项，调试过程中的检查项目和测试方法 (4)常见电气故障的类型和原因，检修工具和仪器的使用方法 | (1)选择合适的电气元件和配置方案，绘制电气控制系统图和设计说明书 (2)按照设计图纸和规范，正确安装电气控制元件，合理布局电缆、导线，并确保连接牢固、安全 (3)使用测试仪器对安装完成的系统进行功能测试，调整系统参数，确保各项性能指标达标 (4)使用检修工具对系统故障进行排查更换或修复损坏的电气元件，恢复系统正常运行 |
| 7 | S7-200可编程控制器 | (1)CPU模块的功能和作用，输入/输出模块的种类和连接方式，电源模块的作用和要求 (2)梯形图（Ladder Diagram, LD）的基本元素和编程规则 指令表（Instruction List, IL）的常用指令及其功能 功能块图（Function Block Diagram, FBD）的逻辑构建方式 (3)PPI通信协议的基本原理，MPI和Profibus等通信接口的应用场景 (4)数字量和模拟量输入/输出模块的使用，定位模块、计数模块等特殊功能模块的作用 | (1)使用STEP 7-Micro/WIN软件进行S7-200 PLC的编程，上传、下载和修改PLC程序，使用监控功能进行程序的调试和错误排查 (2)正确连接S7-200 PLC的各个模块，配置PLC的输入/输出地址和参数 (3)识别PLC的硬件和软件故障，使用诊断工具查找并解决问题 |
| 8 | 西门子MM420变频器及其应用 | (1)MM420变频器是通过整流、滤波和逆变电路，将交流电源转换成可变频率的交流电源，从而控制电动机的转速和转矩 (2)主频率、输出频率、输出电压的设置方法和范围，转矩控制参数包括电流控制参数和转速控制参数的设置，故障保护参数如过流保护 (3)输送系统、压缩机、泵浦系统等多种工业应用领域 (4)易于安装、操作简单、性能稳定可靠，能提高设备的效率和可靠性 | (1)设置MM420变频器的主频率、输出频率、输出电压，配置转矩控制参数和故障保护参数 (2)使用MM420变频器的BOP操作面板进行基本操作和参数查看，实现多段速运行模式的参数设定，控制变频器运行在不同速度段 (3)执行日常的变频器维护工作，如清理灰尘、检查冷却风扇等，在出现故障时，利用变频器提供的故障信息进行初步排查 |
| 9 | 电气控制设计 | (1)电气控制设计的基本原则：安（设计应确保人员和设备的安全）、可靠性（控制系统应稳定可靠，减少故障率）、经济性（在满足功能和安全的前提下，考虑成本效益） (2)设计流程和步骤：选择控制方式（确定采用手动控制、自动控制或智能控制）、设计控制电路（根据控制要求设计电气控制电路图） (3)常用电气元件及其功能：控制器（用于设定控制系统的工作参数和模式）、传感器（检测被控对象的实时状态）、执行器（根据控制信号执行相应的动作） | (1)进行电气控制需求分析：根据实际项目需求，分析并确定控制系统的功能和性能指标 (2)设计电气控制电路图：使用专业绘图软件或手工绘制电气控制电路图，合理布局电路图中的元件和连接线，确保图纸清晰易懂 (3)选择和配置电气元件：根据设计需求选择合适的控制器、传感器和执行器等电气元件，合理配置元件参数，以满足控制系统的性能要求 (4)进行初步的故障分析和预防措施设计：分析可能出现的故障类型和原因，设计相应的预防措施和应急预案，提高系统的稳定性和可靠性 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

陶进主编.《工程建筑电气控制技术》.北京：北京理工大学出版社,2021.08.鼓风机-高等学校-教材-工程力学-流体力学-高等学校-教材-泵-高等学校-教材

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式：教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式：教师抛出课程案例，以问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式：采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

1.中国大学 MOOC：消防电气控制技术

https://www.icourse163.org/course/WJXY-1470428182

2.中国大学 MOOC：建筑电气控制技术

https://www.icourse163.org/course/CQVIE-1461950166

3.中国大学 MOOC：电气控制技术机

https://www.icourse163.org/course/NTSC-1206971802

4.中国大学 MOOC：电气控制实践训练    国家精品

https://www.icourse163.org/course/XMU-1001770002

5.智慧树：建筑电气消防工程

https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000009065/233755

八、编制说明

编写人：吴增抱  讲师  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。