《火灾自动报警与联控技术》课程标准

一、课程信息

课程名称：火灾自动报警与联控技术

课程编码：440406255

适用专业：建筑消防技术

课程学时：90学时

课程学分：5学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是建筑消防技术专业的必修的专业核心课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握火灾自动报警与联控技术的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据核心地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《消防法规》《火灾自动报警与联控技术》《电工技术》等，本课程后置课程有《消防工程施工组织与管理》《消防工程造价》《消防管道施工技术》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如电工证书、消防工程师、消防安全管理师消、消防设施操作员证书等。

（二）课程任务

通过本课程的学习，了解火灾自动报警与联控技术的基本概念、分类和主要功能，为后续的学习和实践打下坚实基础。火灾自动报警与联控技术的核心任务在于培养学生掌握火灾自动报警与联控技术的基本理论和实践技能，并提升他们的项目管理能力。通过课程学习，学生需要深入学习火灾自动报警与联控技术的基本理论和原理，理解电气控制系统在建筑消防中的重要作用。此外，课程还着重培养学生的团队协作精神和沟通能力，使他们能够在多部门、多团队的协作中高效完成任务。同时，课程注重通过课程学习和实践操作，培养学生解决实际工程问题的能力，使其能够在实际工作中运用所学知识，确保火灾自动报警与联控技术系统的稳定运行。通过这门课程的学习，学生将有扎实的火灾自动报警与联控技术知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础，为火灾自动报警与联控技术领域的发展贡献自己的力量。

三、课程设计

（一）设计理念

课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑消防工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：建筑消防技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解建筑消防技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任建筑消防技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑消防相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析建筑消防技术的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与火灾自动报警与联控技术工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：火灾自动报警与联控技术目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了解火灾自动报警与联控技术的核心知识，理解施工流程，并学会制定施工计划。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任火灾自动报警与联控技术工作，为消防安全事业贡献力量；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

火灾自动报警与联控技术课程的总体目标在于培养具备专业知识和技能的人才，以高效、安全、质量可控的方式组织和火灾自动报警与联控技术过程。首先，课程致力于使学生深入理解火灾自动报警与联控技术的基本理论、技术方法和行业规范，为后续的实践活动提供坚实的理论支撑。其次，课程强调实践操作能力的培养，通过模拟实际施工场景，使学生能够熟练运用所学知识解决实际问题，提升火灾自动报警与联控技术的实践能力。此外，课程还注重培养学生的团队协作和沟通能力，以适应火灾自动报警与联控技术中多部门、多工种协同作战的特点。最后，课程的目标还包括培养学生的创新意识和持续改进的精神，以应对不断变化的施工环境和挑战。综上所述，火灾自动报警与联控技术课程的总体目标是培养既懂理论又懂实践，具备团队协作精神和创新能力的高素质火灾自动报警与联控技术人才。

（二）具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，实现社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）加强学生对消防安全重要性的认识，确保在设计和维护火灾自动报警与联控系统时始终将安全放在首位；

（4）培养学生的自我管理能力，包括时间管理、情绪管理和自我激励，以应对工作中的挑战；

（5）培养学生的环保意识，理解在火灾自动报警与联控系统中采用环保材料和技术的重要性。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）火灾自动报警系统原理：掌握火灾自动报警系统的工作原理，包括各种探测器的类型、功能和应用场景；

（2）联控技术知识：了解火灾发生时的联动控制技术，包括消防设施的自动启动、疏散指示和紧急广播系统；

（3）系统设计：熟悉火灾自动报警与联控系统的设计方法，包括系统布局、线路设计和设备选型；

（4）施工与安装：掌握系统的施工安装流程，包括布线、设备安装和调试；

（5）维护与管理：掌握系统的维护管理知识，确保系统长期稳定运行；

（6）法规与标准：熟悉国家和国际上关于火灾自动报警与联控系统的法规、标准和认证要求。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备能力或技能：

（1）系统分析能力：能够对建筑物的火灾风险进行分析，设计合理的火灾自动报警与联控系统；

（2）设计实施能力：具备独立设计和实施火灾自动报警与联控系统的能力，能够根据具体情况制定技术方案；

（3）施工组织能力：掌握施工组织的方法，能够高效组织协调施工过程中的人力、物资和设备资源；

（4）技术应用能力：能够将火灾自动报警与联控技术应用于实际工程中，解决施工技术问题；

（5）质量控制能力：具备在施工过程中进行质量检查和控制的能力，确保工程质量达到设计要求；

（6）成本控制能力：能够对施工成本进行有效管理和控制，提高经济效益；

（7）合同执行能力：具备执行和管理施工合同的能力，处理好合同相关事务；

（8）安全监督能力：能够在施工过程中进行安全监督，确保施工安全；

（9）环境保护能力：具备在施工中实施环境保护措施的能力。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据火灾自动报警与联控技术和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动；

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果；

3.因材施教原则：按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异；

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 自动喷水灭火系统 | (1)自动喷水灭火系统的分类与组成 (2)自动喷水灭火系统的主要组件及设置要求 (3)自动喷水灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全意识强化：学员应深刻理解自动喷水灭火系统在预防火灾和减少火灾损失中的关键作用，增强安全意识和责任感 (2)规章制度遵守：学员应熟悉并严格遵守消防行业的法律法规和规章制度，确保在自动喷水灭火系统的设计、安装、检测和维护过程中始终遵循标准操作程序 (3)团队协作与沟通：学员应具备良好的团队协作和沟通能力，能够与团队成员有效合作，共同解决系统实施过程中的问题 | (1)掌握系统原理与组成：学员应深入理解自动喷水灭火系统的基本原理，熟悉其系统组成（包括洒水喷头、报警阀组、水流报警装置、压力开关、管道、供水设施等），了解各组成部分的功能和作用 (2)熟悉系统设计规范：学员应熟悉国家和地方关于自动喷水灭火系统的设计规范，了解系统设计的标准、要求和限制条件 (3)了解系统应用与选型：学员应了解自动喷水灭火系统在不同场所的应用情况，能够根据场所的特性和需求选择合适的系统类型 | (1)系统设计能力：学员应能够根据建筑的特点和需求，设计合适的自动喷水灭火系统方案，确保系统的可靠性和有效性 (2)系统安装与调试能力：学员应掌握自动喷水灭火系统的安装和调试方法，能够独立完成系统的安装和调试工作，确保系统的正常运行 (3)故障诊断与排除能力：学员应具备对自动喷水灭火系统进行故障诊断和排除的能力，能够及时发现并处理系统中的故障和问题，确保系统的稳定性和安全性 (4)维护保养能力：学员应了解自动喷水灭火系统的维护保养要求和方法，能够定期对系统进行维护保养 (5)应急处置能力：在火灾发生时，学员应能够迅速启动自动喷水灭火系统，并根据实际情况进行应急处理，有效控制火势的蔓延 | 7 | 3 |
| 2 | 水喷雾灭火系统 | (1)水喷雾灭火系统灭火机理及分类 (2)水喷雾灭火系统的主要组件及设置要求 (3)水喷雾灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全意识：学员应认识到水喷雾灭火系统在火灾防控中的重要性，并培养在紧急情况下的冷静应对能力，确保自身和他人安全 (2)专业素养：提升学员对消防技术的专业认识，培养严谨的工作态度和追求卓越的职业精神 (3)团队协作精神：在灭火系统的安装、调试和维护过程中，学员应学会与团队成员紧密合作，共同完成任务 | (1)系统原理与组成：学员应掌握水喷雾灭火系统的工作原理，了解系统的基本组成部分，如喷头、管道、控制阀、水源等 (2)应用场所与选型：了解水喷雾灭火系统适用的火灾类型和场所，能够根据实际需求选择合适的系统类型 (3)设计规范与标准：熟悉国家和行业关于水喷雾灭火系统的设计和安装规范，确保系统的合规性和安全性 | (1)系统设计与规划：学员应具备根据具体场景和需求设计水喷雾灭火系统的能力，包括喷头的布置、管道的设计和水源的选择等 (2)安装与调试：能够指导或亲自进行水喷雾灭火系统的安装工作，并完成系统的调试，确保系统能够正常运行 (3)操作与维护：学员应能够熟练操作水喷雾灭火系统，在火灾发生时能够迅速启动系统；同时，还应具备对系统进行日常维护和定期检查的能力 (4)故障排除：在系统运行过程中，能够及时发现并处理故障，确保系统的稳定性和可靠性 | 7 | 3 |
| 3 | 细水雾灭火系统 | (1)细水雾灭火系统灭火机理及分类 (2)细水雾灭火系统的主要组件及设置要求 (3)细水雾灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全意识：学员应深刻认识到细水雾灭火系统在消防安全中的重要作用，具备高度的安全意识和责任感，确保在系统设计、安装、维护等各个环节都能严格遵守安全规定 (2)专业素养：培养学员对细水雾灭火系统技术的深入理解和专业认同感，形成严谨的工作态度，不断提升自身在消防安全领域的专业素养 (3)团队协作：在细水雾灭火系统的设计、安装、调试等过程中，学员应学会与团队成员有效沟通，共同协作解决问题，培养团队合作精神 | (1)系统原理与组成：学员应全面了解细水雾灭火系统的工作原理、组成部分及主要功能，掌握其与传统灭火系统的区别和优势 (2)应用场所与选型：熟悉细水雾灭火系统适用的火灾类型和场所，能够根据实际需求选择合适的系统类型，包括系统和闭式系统等 (3)设计规范与标准：了解国家和行业关于细水雾灭火系统的设计、安装、验收等方面的规范和标准，确保系统的合规性和安全性 | (1)系统设计与规划：学员应具备根据具体场所和需求设计细水雾灭火系统的能力，包括喷头选型、管道布置、水源选择等 (2)安装与调试：学员应能够熟练掌握细水雾灭火系统的安装和调试技术，确保系统能够正常运行并达到预期的灭火效果 (3)操作与维护：学员应能够熟练操作细水雾灭火系统的控制装置，并具备对系统进行日常维护和定期检查的能力 (4)故障诊断与排除：在系统运行过程中出现故障时，学员应能够迅速定位问题并采取相应的措施进行排除,确保 | 7 | 3 |
| 4 | 气体灭火系统 | (1)气体灭火系统灭火机理及分类 (2)气体灭火系统的主要组件及设置要求 (3)气体灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全意识：学员应深刻理解气体灭火系统在消防安全中的重要作用，并始终保持高度的安全意识，确保在任何情况下都能做出正确的判断和操作 (2)职业道德：遵守消防行业的职业道德规范，对灭火系统的工作保持高度的责任感和敬业精神 (3)团队协作：在气体灭火系统的设计、安装、调试和维护过程中，学员应具备良好的团队协作能力，与团队成员共同完成任务 | (1)系统原理与组成：学员应掌握气体灭火系统的工作原理和组成部分，包括灭火剂储存装置、选择阀、喷头、管网、控制装置等 (2)系统分类与特点：了解不同类型的气体灭火系统的特点和适用范围，能够根据实际情况选择合适的系统类型 (3)设计标准与规范：熟悉国家和地方关于气体灭火系统的设计、安装、验收等标准和规范，确保系统的合规性和安全性 | (1)系统设计能力：学员应能够根据建筑物的特点和需求，设计合理的气体灭火系统方案，包括灭火剂的选择、喷头的布置、管网的设计等 (2)安装与调试能力：学员应掌握气体灭火系统的安装和调试方法，能够独立完成系统的安装和调试工作，确保系统的正常运行 (3)维护保养能力：学员应了解气体灭火系统的日常维护保养要求和方法 (4)故障诊断与排除能力：在系统运行过程中出现故障时，学员应能够迅速定位问题并采取相应的措施进行排除 | 7 | 4 |
| 5 | 干粉灭火系统 | (1)干粉灭火系统灭火机理及分类 (2)干粉灭火系统的主要组件及设置要求 (3)干粉灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全意识：培养学员对干粉灭火系统重要性的认识，加强其在使用和维护干粉灭火系统时的安全意识，确保操作规范，防范潜在风险 (2)责任感与专业性：提升学员的职业责任感，使其能够以专业的态度对待干粉灭火系统的设计、安装、操作和维护工作 (3)创新精神与学习能力：鼓励学员不断探索和学习新技术、新方法，以提高干粉灭火系统的效能和安全性，同时培养其适应消防技术不断发展的能力 | (1)干粉灭火系统基础知识：学员应掌握干粉灭火系统的工作原理、主要组成部分（如储罐、喷头、管道、控制系统等）以及不同类型的干粉灭火剂的特点和应用范围 (2)系统设计与选型：了解干粉灭火系统的设计原则和选型依据，能够根据保护对象的特性和火灾风险选择合适的干粉灭火系统 (3)相关法规与标准：熟悉与干粉灭火系统相关的国家标准、行业规范以及消防安全法规，确保系统设计、安装和使用的合规性 | (1)系统设计与规划能力：学员应具备根据实际需求设计干粉灭火系统的能力，包括确定系统的布局、选择合适的灭火剂和喷头、设计管道和控制系统等 (2)安装与调试能力：能够指导或参与干粉灭火系统的安装工作，并完成系统的调试和验收，确保系统按照设计要求正常运行 (3)操作与维护能力：学员应能够熟练操作干粉灭火系统，包括启动、停止和检查系统的状态，同时还应具备对系统进行日常维护和定期检查的能力 (4)故障排除与应急处理能力：在系统出现故障时，能够迅速定位并解决问题；在火灾发生时，能够迅速启动干粉灭火系统并进行有效的应急处理 | 6 | 4 |
| 6 | 泡沫灭火系统 | (1)泡沫灭火系统灭火机理及分类 (2)泡沫灭火系统的主要组件及设置要求 (3)泡沫灭火系统的工作原理及适用范围 | (1)安全文化与意识：树立学员对泡沫灭火系统重要性的认识，培养严格遵守消防安全规定和操作程序的意识，确保在任何情况下都能将安全放在首位 (2)敬业与责任心：增强学员对消防工作的敬业精神和责任感，使其能够尽职尽责地完成泡沫灭火系统的相关工作 (3)团队协作与沟通能力：培养学员在泡沫灭火系统的设计、安装、操作和维护过程中与团队成员有效沟通、协同工作的能力 | (1)泡沫灭火系统原理：学员应了解泡沫灭火系统的工作原理，包括泡沫产生、输送和喷射的过程，以及泡沫如何扑灭火焰的科学依据 (2)系统组成与分类：掌握泡沫灭火系统的主要组成部分，如泡沫发生器、比例混合器、泡沫喷头、控制系统等，并了解不同类型泡沫灭火系统的特点和应用场合 (3)安全操作规范：熟悉泡沫灭火系统的安全操作规范，包括系统的启动、停止、检查和维护等流程，以及应对紧急情况的措施 (4)相关法规与标准：了解并遵守与泡沫灭火系统相关的国家和地方标准、消防安全法规，确保系统的合规性 | (1)系统选择与配置能力：学员应具备根据保护对象的特点和火灾风险，合理选择并配置泡沫灭火系统的能力 (2)安装与调试能力：能够参与或指导泡沫灭火系统的安装工作，并完成系统的调试，确保系统性能达到设计要求 (3)操作与维护保养能力：熟练掌握泡沫灭火系统的操作方法，包括日常检查、定期维护和故障排除，以保障系统的正常运行和延长使用寿命 (4)应急处理与演练能力：在火灾发生时，能够迅速启动泡沫灭火系统并进行有效的应急处理；同时，能够组织和参与消防演练，提高团队的应急反应能力 | 6 | 4 |
| 7 | 防烟排烟系统 | (1)自然排风与自然排烟 (2)机械加压送风系统 (3)机械排烟系统 (4)防烟排烟系统的联动控制 | (1) 安全意识：培养学生的安全意识，使他们充分认识到防烟排烟系统在火灾中的重要作用，从而在日常工作中更加重视并维护该系统 (2)责任感：使学生明确在消防安全工作中所承担的责任，形成对防烟排烟系统工作高度负责的态度 (3)团队合作精神：培养学生与团队成员有效沟通、协同工作的能力，以便在实际工作中共同保障防烟排烟系统的正常运行 (4)职业道德：引导学生树立良好的职业道德，坚守诚信、公正、敬业的原则，为消防安全事业贡献力量 | (1)防烟排烟系统基础知识：了解防烟排烟系统的基本概念、工作原理、分类以及应用场合等 (2)系统组成与工作原理：掌握防烟排烟系统的组成部分（如风机、管道、阀门、送风口、排烟口等）及其工作原理 (3)性能化设计:理解防烟排烟系统性能化设计的原理和目标，包括气压控制、烟气控制等 (4)相关法规与标准：熟悉与防烟排烟系统相关的法规、标准和规范，确保系统设计和运行符合规定 | (1)系统设计与规划能力：能够根据建筑物的特点和火灾风险，合理设计防烟排烟系统，包括系统布局、设备选型等 (2)安装与调试能力：掌握防烟排烟系统的安装和调试方法，能够独立完成系统的安装和调试工作 (3)操作与维护能力：熟悉防烟排烟系统的操作流程和维护方法，能够熟练操作系统并进行日常维护，确保系统正常运行 (4)故障诊断与排除能力：具备防烟排烟系统故障诊断和排除的能力，能够在系统出现故障时迅速定位并解决问题 | 6 | 3 |
| 8 | 火灾自动报警系统及装置 | (1)火灾自动报警系统分类 (2)火灾自动报警系统的组成、工作原理及适用范围 (3)火灾自动报警系统的设计要求 (4)可燃气体探测报警系统 (5)电气火灾监控系统 (6)消防控制室 | (1)安全意识与严谨态度：培养学生具备高度的安全意识和严谨的工作态度，使其能够深刻理解火灾自动报警系统的重要性，并在实际操作中严格遵守安全规程 (2)团队协作与沟通能力：提升学生与团队成员间的协作和沟通能力，以便在紧急情况下能够迅速、准确地传递信息，共同应对火灾事件 (3)责任心与职业操守：树立学生的责任感，使其明白作为消防技术人员，在火灾预防和应急处置中肩负着重大责任，并应始终坚守职业操守 | (1)火灾自动报警系统基础知识：掌握火灾自动报警系统的基本原理、组成部分以及各部分的功能和作用 (2)报警装置的种类与特点：了解不同类型的火灾探测器（如烟雾探测器、温度传感器等）的工作原理和适用场景，以及手动报警按钮、声光报警器等装置的使用方法 (3)系统布线和连接方式：熟悉火灾自动报警系统的布线要求和连接方式，包括信号线、电源线等的铺设和接口处理 (4)相关法规和安装标准：学习国家和地方关于火灾自动报警系统的法规和标准，确保系统的设计和安装符合要求 | (1)统安装与调试能力：能够独立完成火灾自动报警系统的安装工作，并进行系统的调试，确保各项功能正常运行 (2)故障排查与维修能力：具备对火灾自动报警系统进行故障排查和维修的能力，能够在系统出现故障时及时找出问题并解决 (3)系统操作与监控能力：熟练掌握火灾自动报警系统的操作方法，能够实时监控系统的运行状态，并在火灾发生时迅速启动报警程序 (4)培训与指导能力：能够向其他人员提供火灾自动报警系统的使用培训，并指导他们正确操作和维护系统 | 7 | 3 |
| 9 | 消防系统设备工程的安装、调试与验收 | (1)系统布线 (2)探测器、手动火灾报警按钮、接口模块的安装与调试 (3)火灾自动报警控制器、联动控制器等设备的安装与调试 (4)化学自动灭火系统安装与调试 (5)智能建筑消防自动化系统的调试与验收 | (1)安全责任意识：培养学生具备高度的安全责任意识，理解消防系统设备安装、调试与验收工作的重要性，严格遵守安全操作规程 (2)细致的工作态度：强调细致、认真的工作态度，使学生在工作中不放过任何可能影响系统性能和安全性的细节 (3)团队合作精神：培养学生的团队合作精神，学会与团队成员有效沟通，共同协作完成复杂的消防系统设备安装、调试与验收工作 (4)持续学习的精神：鼓励学生保持持续学习的精神，不断更新知识，提高技能，以应对不断变化的消防系统技术和标准 | (1)消防系统设备工程基础知识：掌握消防系统设备的基本类型、功能、安装要求和调试方法 (2)安装、调试与验收流程：熟悉消防系统设备工程的安装、调试与验收流程，了解各个环节的关键步骤和注意事项 (3)相关法规和标准：了解国家和地方关于消防系统设备安装、调试与验收的法规和标准，确保工作符合规定要求 | (1)设备安装与调试能力：具备独立完成消防系统设备安装、调试的能力，能够按照设计要求和技术标准进行操作，确保系统正常运行 (2)故障排查与处理能力：能够在安装、调试过程中发现并处理设备故障，提高系统的稳定性和可靠性 (3)验收与评估能力：掌握消防系统设备工程验收与评估的方法，能够对系统的性能、安全性和可靠性进行全面评估，确保系统满足使用要求 (4)文档编制与管理能力：能够编制和管理消防系统设备安装、调试与验收的相关文档，包括施工方案、验收报告等 | 7 | 3 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 60 | 30 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动喷水灭火系统 | (1)系统原理与组成：自动喷水灭火系统的基本原理，包括湿式、干式和预作用式等不同类型的系统，以及它们的主要组成部分，如喷头、报警阀组、水流指示器、消防水泵等 (2)系统工作原理：自动喷水灭火系统的工作流程，包括火灾探测、报警、系统启动、喷水灭火等环节 (3)喷头类型与特点：不同类型喷头的特点、适用场景以及安装要求，如下垂型、直立型、普通型、边墙型等 (4)系统设计与布局：自动喷水灭火系统的设计规范和布局原则，能够根据建筑物的特点和使用要求，合理设计系统的管网布局和喷头布置 (5)法规与标准：国家和地方关于自动喷水灭火系统的法规、标准和规范，确保系统的设计和安装符合规定要求 | (1)系统安装与调试：按照设计要求和技术标准，独立完成自动喷水灭火系统的安装和调试工作，确保系统正常运行 (2)故障排查与处理：在系统运行过程中，及时发现并处理系统故障，如喷头堵塞、管道漏水等问题，确保系统的稳定性和可靠性 (3)系统维护与管理：自动喷水灭火系统的维护和管理方法，定期对系统进行巡检、保养和维修，确保系统处于良好的工作状态 (4)应急预案制定：根据建筑物的使用情况和火灾风险，制定相应的应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等 (4)培训与指导：向其他人员提供自动喷水灭火系统的使用培训和技术指导，帮助他们掌握系统的操作和维护方法 |
| 2 | 水喷雾灭火系统 | (1)系统原理与组成：水喷雾灭火系统的工作原理，即利用细小的水雾滴进行灭火，通过表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应实现灭火 (2)系统类型与特点：水喷雾灭火系统特别适用于扑灭可燃液体火灾、电气火灾等，因其具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点 (3)设计参数与标准：与水喷雾灭火系统相关的国家标准和设计规范，如《水喷雾灭火系统设计规范》(GB 50219-2014)等 (4)安全操作规程：水喷雾灭火系统的安全操作规程，包括系统的启动、停止、检查和维护等 | (1)系统安装与调试：按照设计要求和技术标准，独立完成水喷雾灭火系统的安装和调试工作;管道、阀门、喷头等关键部件的安装和调试方法 (2)故障排查与处理：在系统运行过程中，及时发现并处理系统故障，如管道堵塞、喷头失效等问题;故障的诊断和解决方法，确保系统的稳定性和可靠性 (3)系统维护与管理：水喷雾灭火系统的日常维护和保养方法，期对系统进行巡检和保养;系统的维护和保养周期，制定合理的维护和保养计划 (4)应急预案制定：根据实际情况制定水喷雾灭火系统的应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等;在紧急情况下如何快速启动水喷雾灭火系统并进行有效灭火 (5)培训与指导：向其他人员提供水喷雾灭火系统的使用培训和技术指导;教授他人如何正确操作和维护水喷雾灭火系统 |
| 3 | 细水雾灭火系统 | (1)细水雾灭火系统的基本原理：细水雾的生成原理，即液体通过特殊设计的喷嘴，在高速气流中受到剪切力而被分散成细小的液滴 (2)系统组成与分类：细水雾灭火系统的分类，如应用方式分类的全淹没应用方式和局部应用方式；按系统结构分类的闭式系统和系统；按流动介质类型分类的单流体系统和双流体系统；按供水方式分类的泵组式系统、瓶组式系统和其他供水方式系统等 (3)系统设计参数与标准：细水雾灭火系统的设计参数，如喷头的工作压力、流量、喷射角度等 (4)适用场所与限制：细水雾灭火系统适用于哪些场所，如文物古建筑、图书馆、档案馆、高低压配电室、电缆隧道、计算机房、通讯机房、数据储存中心、发电机房、油浸变压器室等 | (1)系统安装与调试：按照设计要求和技术标准，独立完成细水雾灭火系统的安装和调试工作 (2)故障排查与处理：在系统运行过程中，及时发现并处理系统故障，如管道堵塞、喷头失效等问题 (3)系统维护与管理：细水雾灭火系统的日常维护和保养方法，定期对系统进行巡检和保养 (4)应急预案制定：根据实际情况制定细水雾灭火系统的应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等 (5)培训与指导：向其他人员提供细水雾灭火系统的使用培训和技术指导 |
| 4 | 气体灭火系统 | (1)气体灭火系统原理：气体灭火系统的工作原理，即当防护区发生火灾时，火灾探测器报警，消防控制中心启动联动装置，打开启动气瓶的瓶头阀，利用高压气体打开灭火剂储存容器，灭火剂经管道输送至喷头喷出实施灭火 (2)系统组成：气体灭火系统的主要组成部分，包括灭火剂储存装置、驱动气体瓶组、控制启动阀门组、输送管道、喷嘴和火灾探测控制系统等 (3)灭火剂种类：常见的气体灭火剂种类，如混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体等 (4)系统分类：气体灭火系统的分类，如管网灭火系统、无管网灭火系统（如柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装置）等 (5)设计参数与标准：气体灭火系统的设计参数，如灭火浓度、灭火浸渍时间等，并了解相关的国家和地方标准、规范 (5)应用场所与限制：气体灭火系统适用于哪些场所（如电信机房、电气设备房等），以及不适用于哪些火灾类型（如活泼金属火灾、能自燃的物质火灾等 | (1)系统安装与调试：按照设计要求和技术标准，独立完成气体灭火系统的安装和调试工作，确保系统正常运行 (2)故障排查与处理：在系统运行过程中，及时发现并处理系统故障，如传感器故障、管路连接问题等。 (3)系统维护与管理：气体灭火系统的日常维护和保养方法，定期对系统进行巡检和保养，确保系统处于良好工作状态 (4)应急预案制定：制定气体灭火系统的应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等 (5)培训与指导：向其他人员提供气体灭火系统的使用培训和技术指导，确保他们能够正确操作和维护系统 (6)系统检测与验收：气体灭火系统检测与验收的方法和流程，能够按照相关标准和规范对系统进行全面检测，确保系统符合设计要求和使用要求 |
| 5 | 干粉灭火系统 | (1)干粉灭火系统原理：干粉灭火系统的工作原理，即利用干粉灭火剂在氮气驱动下喷向火源，通过化学抑制和窒息作用达到灭火效果 (2)系统组成：干粉灭火系统的主要组成部分，包括干粉储存装置（如干粉罐）、氮气瓶组、减压阀、输送管道、喷头（或喷枪、喷嘴）以及火灾探测器、报警控制器等联动控制设备 (3)干粉灭火剂类型：干粉灭火剂类型，如碳酸氢钠干粉（BC干粉）和磷酸铵盐干粉（ABC干粉），了解它们的灭火机理和适用场景 (4)系统分类：干粉灭火系统的分类，如预制式干粉灭火系统、储压式干粉灭火系统、管网式干粉灭火系统等。 (5)设计参数与标准：干粉灭火系统的设计参数，如灭火剂充装量、系统工作压力、喷头选型等，并了解相关的国家和地方标准、规范 (6)应用场所与限制：干粉灭火系统适用于哪些场所（如固体表面火灾、液体火灾、气体火灾和带电设备火灾等），以及不适用于哪些场景（如金属火灾） | (1)系统安装与调试：按照设计要求和技术标准，独立完成干粉灭火系统的安装和调试工作，确保系统正常运行 (2)故障排查与处理：在系统运行过程中，及时发现并处理系统故障，如氮气瓶压力不足、喷头堵塞等问题 (3)系统维护与管理：干粉灭火系统的日常维护和保养方法，定期对系统进行巡检和保养，确保系统处于良好工作状态 (4)应急预案制定：情况制定干粉灭火系统的应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等 (4)培训与指导：向其他人员提供干粉灭火系统的使用培训和技术指导，确保他们能够正确操作和维护系统 (5)系统检测与验收：干粉灭火系统检测与验收的方法和流程，能够按照相关标准和规范对系统进行全面检测，确保系统符合设计要求和使用要求 |
| 6 | 泡沫灭火系统 | (1)泡沫灭火系统原理：泡沫灭火系统主要通过隔氧窒息作用、辐射热隔阻作用、吸热冷却作用来灭火;泡沫灭火剂的水溶液在通过化学、物理作用后，形成无数小气泡，覆盖在燃烧物表面，使燃烧物与空气隔绝，阻断火焰的热辐射，从而灭火 (2)系统组成：泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成 (3)泡沫淹没深度的确定：扑救A类火灾时，泡沫淹没深度应高于最高保护对象高度的1.1倍，并至少高出0.6m；扑救B类火灾时，汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m；其他B类火灾的泡沫淹没深度应通过试验确定 (4)泡沫液和水的连续供给时间:扑救A类火灾时，泡沫液和水的连续供给时间不应小于25分钟；扑救B类火灾时，不应小于15分钟 | (1)系统操作：泡沫灭火系统的操作流程，包括系统启动、泡沫液与水的混合比例调节、泡沫产生装置的调节等 (2)故障排查与处理：识别和处理泡沫灭火系统的常见故障，如泡沫产生器吸气口堵塞、泡沫混合液不满足要求等，并知道如何采取相应措施进行解决 (3)系统维护：泡沫灭火系统的日常维护要求，包括定期检查系统的完好性、清洁度，检查密封圈和橡胶管道的老化情况，确保泡沫灭火剂的储存条件符合要求等 (4)应急预案制定：泡沫灭火系统的特点和应用场所的实际情况，制定相应的火灾应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等 (5)培训与指导：向其他人员提供泡沫灭火系统的使用培训和技术指导，确保他们能够正确操作和维护系统 |
| 7 | 防烟排烟系统 | (1)防烟排烟系统的重要性：防烟排烟系统在火灾中保障人员安全、减少火灾蔓延和财产损失的重要作用 (2)系统组成：防烟排烟系统的主要组成部分，包括防烟设施（如防烟楼梯间、防烟前室等）、排烟设施（如排烟口、排烟风机、排烟管道等）、控制设备（如火灾自动报警系统、消防联动控制系统等） (3)防烟排烟方式：自然排烟和机械排烟两种主要排烟方式的工作原理、特点及应用场景;自然排烟通过建筑物的开口（如窗户、天窗等）将烟气排出室外；机械排烟则通过排烟风机和排烟管道等设备将烟气强制排出 (4)系统设计与安装要求：防烟排烟系统的设计标准、计算方法及安装要求，确保系统能够满足建筑物在火灾时的排烟需求 (5)联动控制：火灾自动报警系统与防烟排烟系统的联动关系，掌握联动控制的基本原理和操作方法 | (1)系统操作：防烟排烟系统的操作流程，包括系统的启动、停止、复位等操作;在火灾发生时，能够迅速、准确地启动防烟排烟系统，确保系统正常工作 (2)故障排查与处理：防烟排烟系统的常见故障，如风机故障、排烟口堵塞等，并知道如何采取相应措施进行解决;系统的维护保养要求，能够定期对系统进行巡检和保养，确保系统处于良好工作状态 (3)应急预案制定：建筑物的特点和实际情况，制定相应的火灾应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等;在应急预案中明确防烟排烟系统的使用方法和注意事项，确保在火灾时能够充分利用系统进行排烟和防烟 (4)培训与指导：向其他人员提供防烟排烟系统的使用培训和技术指导，确保他们能够正确操作和维护系统;在培训中强调防烟排烟系统的重要性以及正确的使用方法，提高人员的火灾防范意识和自救能力 |
| 8 | 火灾自动报警系统及装置 | (1)火灾自动报警系统原理：火灾自动报警系统是通过火灾探测器及时探测火灾产生的烟雾、温度等信号，自动发出声光报警，并通过联动控制装置启动相应的灭火设施或设备 (2)系统组成：火灾自动报警系统的基本组成，包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘、声光报警器、联动控制模块等 (3)火灾探测器类型与选择：不同类型火灾探测器的特点、适用范围及选择原则，如感烟探测器、感温探测器、感光探测器、可燃气体探测器等 (4)火灾报警控制器功能：火灾报警控制器的主要功能，包括接收火灾探测器和手动报警按钮的信号、发出声光报警、指示报警部位、记录报警时间、控制联动设备等 (5)系统布线与安装要求：火灾自动报警系统的布线方式和安装要求，包括导线类型、颜色、截面积、接线盒设置、线槽敷设等 | (1)系统操作：火灾自动报警系统的操作流程，包括系统启动、复位、自检等操作 (2)故障排查与处理：火灾自动报警系统的常见故障，如探测器误报、控制器故障等，并知道如何采取相应措施进行解决 (3)系统维护：火灾自动报警系统的日常维护要求，定期对系统进行巡检和保养，确保系统处于良好工作状态 (4)系统联动控制：火灾自动报警系统与灭火系统、防烟排烟系统等其他消防设施的联动控制原理和方法，确保在火灾时能够自动启动相应的灭火或排烟设施 (5)应急预案制定：建筑物的特点和实际情况，制定相应的火灾应急预案，包括火灾应急处理流程、人员疏散方案等;在应急预案中明确火灾自动报警系统的使用方法和注意事项 |
| 9 | 消防系统设备工程的安装、调试与验收 | (1)安装前的准备：消防系统设备安装前需要准备的技术、物质条件，包括消防设计文件、技术交底、设备组件材料等 (2)安装步骤与要求：火灾自动报警系统、消防联动控制系统、灭火系统等设备的安装步骤和要求，确保设备按照设计图纸和技术规范进行安装 (3)调试目的与方法：消防系统设备调试的目的，即验证系统是否满足设计要求，确保系统能够正常运行 (4)验收流程与标准：消防系统设备工程的验收流程，包括提交验收申请、资料审核、现场验收等步骤;消防系统设备工程的验收标准，包括设备合格证明、规范合规、设计图纸一致性、故障自动检测和报警功能等 | (1)设备安装：在安装过程中，能够确保设备、组件、材料等符合设计要求，并正确安装到指定位置 (2)设备调试：独立完成消防系统设备的调试工作，包括设备单体调试和系统联动调试;在调试过程中，发现并解决系统存在的问题，确保系统能够正常运行 (3)验收准备与配合：在消防系统设备工程验收前，做好充分的准备工作，包括整理验收资料、准备现场验收条件等;在验收过程中，配合验收人员进行检查和测试，并及时解答验收人员提出的问题 (4)验收问题与整改：对于验收过程中发现的问题，及时进行整改，并重新提交验收申请;在整改过程中，能够针对问题制定有效的整改措施，确保问题得到彻底解决 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

霍江华，王燕华，卢芳革编. 消防灭火自动控制. 中国原子能出版社, 2019.09. 消防设备-自动化系统-系统设计

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式：教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式：教师抛出课程案例，以问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式：采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

1.中国大学 MOOC：火灾自动报警系统

https://www.xueyinonline.com/detail/232652049

2.中国大学 MOOC：消防电气控制技术

https://www.icourse163.org/course/WJXY-1470428182

3.中国大学 MOOC：火灾调查

https://www.icourse163.org/course/WJXY-1002993002

4.中国大学 MOOC：消防系统工程与应用

https://www.icourse163.org/course/JIT-1001758004

八、编制说明

编写人：吴增抱  讲师  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。